### АКТ

испытания пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу

| «__» _______________ 20___ г. | г. ___________ |
| --- | --- |

Наименование объекта ________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся ______________________________________________________

в лице ______________________________________________________________________

(представитель от заказчика, Ф.И.О., должность)

и ___________________________________________________________________________

(представитель от подрядной организации, Ф.И.О., должность)

____________________________________________________________________________

, что в период с «__» ________ по «__»________20__ г. произведено испытание пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу:

| № п/п | № ПГ | Адрес расположения | Диам. и вид сети (мм) | Напор в сети (м) | Водоот-дача (л/с) | Количество, диаметр ГМ | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| № п/п | № ПВ | Адрес расположения | Емкость м3 | Количество водозаборных устр. | Количество, диаметр ГМ | Водоотдача (л/с) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Акт составлен в ___ экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель государственной противопожарной службы________________________

Представитель обслуживающей организации ____________________________________

Примечание:	1. Испытание осуществляется в часы максимального водопотребления.

2. Расход соответствует – Q(хозпитьевые нужды) + Q(пожаротушения СНиП 2.04.02-84 таб.5-8)

На что обращает внимание пожарный инспектор

Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность в организации

Приказ о  порядке проведения противопожарных инструктажей

Приказ о назначении ответственного лица за первичные средства пожаротушения

Приказ о назначении ответственного лица за проведение пожароопасных работ

Приказ о назначении ответственного лица за электрохозяйство

Приказ о определении и оборудовании мест для курения

Приказ о порядке обесточивания электрооборудования

Приказ о порядке осмотра и закрытия помещений

Приказ о порядке уборки горючих  отходов и пыли

Журнал учета проверок контролирующими органами

Журнал проверки производственных и вспомогательных помещений по окончании рабочего дня

Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности

.Эксплуатационный паспорт огнетушителя

Журнал ТО огнетушителей

Журнал учета первичных средств пожаротушения

Журнал учета пожарных кранов

Журнал проверки пожарных гидрантов, заборных устройств в водоемах, пожарных насосов и щитов

Инструкция для ответственного за пожарную безопасность помещения

Инструкция о мерах пожарной безопасности на предприятии

Инструкция по техническому обслуживанию огнетушителей

Инструкция по эксплуатации противопожарного водопровода

Памятка сроки проверки и перезарядки огнетушителей

Нормы пожарной безопасности обучение мерам пожарной безопасности работников

Нормы оснащения помещений переносными огнетушителями

Акт проверки огнезащитной пропитки

Заявка на перезарядку огнетушителей

Порядок  действий сотрудников в случае возникновения пожара

Порядок закрытия производственных и вспомогательных помещений по окончании рабочего дня

План противопожарных мероприятий на год

Журнал отработки плана эвакуации

На сайте http://planforevacuation.ru